院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：电梯物联网院内谈判项目

瑞安市人民医院

2019年12月

- 第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就电梯物联网43台进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯物联网 | 43 | 台 | 20 |

三、投标供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

四、招标文件的报名时间及地点等：

时间：2019年*月*日至2020年*月*日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2019年*月*日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2019年12月29日

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购设备为特种设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯物联网 | 43台 | 合同签订后30天 | 瑞安市人民医院万松院区 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

三、设备技术规格及配置

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求：电梯物联网系统不与电梯本身控制系统发生关联，是完全独立于电梯的监控系统，不会对电梯产生影响。监控系统通过加装的传感器采集电梯运行数据并自主分析、上传，自动检测困人、报警，是一套全自动智能化电梯运行安全管理系统，不需乘客任何其他操作。 当电梯正常运行时，系统实时上传电梯运行数据至后方系统管理平台，并在电梯内播放电梯安全常识和媒体信息。 当电梯发生故障时，传感器自动检测电梯内有无被困人员，系统会根据电梯故障信息主动拨打救援电话，不需要乘客任何操作。同时电梯内显示屏播放安抚指导视频，指引乘客正确应对当前故障情况，避免事故发生，等待救援。 |  |
| *2 | 配置技术要求： |  |
| 2.1 | 判断电梯运行状态和故障，实现运行状态查看，故障推送 |  |
| 2.2 | 通过采集电梯状态信息逻辑判断是否发生困人故障，如发生困人故障及时自动报送报警至监测平台，播放视频安抚；同时支持自动拨打多级告警电话和被困人员通过触摸按键主动报警 |  |
| 2.3 | 显示终端液晶屏实时显示电梯运行楼层、运行方向、运行状态和系统时间，可分区域播放视频、图片、流水字幕，联网情况下可以显示天气信息 |  |
| 2.4 | 视频采集图像在网络带宽满足的条件下分辨率不低于720P，帧率不低于25帧/S，具有夜视功能，视频保存至硬盘录像机的硬盘中，支持本地拷贝，存储天数满足15天（1T硬盘）以上，便于相关部门进行事故后追溯 |  |
| 2.5 | 外接电源中断，后备电源维持监测装置正常工作时间大于2小时，同时监测装置提供应急照明 |  |

四、商务条款

- 保质期

  - 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

  - 自设备安装完毕，经质量技术监督局有关部门验收合格并交付买方使用后算起，免费2年保修。在质保期内因设备本身的质量问题发生的故障，卖方应负责免费修理或者更换零部件。

  - 在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后30分钟内到达买方现场。。

- 付款方式

  - 设备验收合格后付95%，设备正常运行1年后支付5%。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在30分钟内派员到达买方现场实施维修。一般故障必须在到达买方现场2小时内予以解决，特殊情况在到达买方24小时内予以解决，并及时提供所需更换的配件（质保期内此项工作应是免费的）。

- 质量、技术标准

  - 产品的质量、技术标准按照招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

- 安装调试

  - 安装地点：瑞安市人民医院（万松院区、瑞祥院区）

  - 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，卖方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 系统安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方应共同签署验收合格证书。

- 交货

  - 交货期：按医院要求，分批到货

  - 交货地点：瑞安市人民医院

- 报价方式

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

10. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

- 投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- A：价格标部分：

- 开标一览表

- 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 产品配置清单

- 备品备件，消耗品购买价格清单（该价格应保持三年以上）

- 产品性能说明

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 维修能力证明材料

- 法定代表人授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件

- 代理证明（或制造商出具的授权书）

- 营业执照副本复印件

- 资格、资质证明文件

- 产品的合格证书复印件

- 安装服务人员安排

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

注：投标文件的价格标和商务技术标分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

*开标一览表上任何超出招标文件的优惠内容均不计入评标。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

2 技术商务及其他分

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 评分内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 满分 |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣5分，每一项功能不满足扣10分，扣完为止。 | 40 |
| 2 | 根据品牌市场投放年限及市场成熟度、品牌影响力等综合打分 | 10 |
| 3 | 投标人投标品牌2016年以来销售业绩：(以中标通知书或合同为准)【业绩总量】1个1分；最多6分。 | 6 |
| 4 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给0-4分。 | 4 |
| 5 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 6 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给1-4分。 | 4 |
| 商务、技术得分 |  | 70 |

设备销售及运维服务合同

合同编号：

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着平等互利之原则，经甲乙双方充分协商，签订合同如下：

一、乙方为甲方提供电梯智能化监测系统设备及运维服务的需求，包括设备所需附带的配置（清单附后）。

- 设备名称、型号、数量、单价、金额：

| 名称 | 型号 | 版本 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 配件 | 屏幕规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯安全远程控制系统 | ERMS-KC | 标准 | 套 |  |  |  | 标配 |  |
| 安装费 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 维护费 |  |  | 年 |  | 免 年 （ /年） |  |  |  |
| 网络数据 流量费 |  |  | 年 |  | 免 年 （ /年） |  |  |  |
| 金额小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、交货方式、费用的承担

1、交货日期:本合同生效之日起   天内完成电梯安全远程控制系统的安装调试。

2、交货地点：瑞安市人民医院

3、费用：合同价格包括远程控制系统及附属配件、安装、调试、保修、维护费、网络数据流量费、运输等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费均由乙方承担。

四、产品质保

乙方提供的设备应符合特种设备检测机构对电梯安全智能监测要求，确保通过入网监测。质保期二年，质保期自安装测试入网之日，双方签订交货使用验收单之日起算。质保期内由于产品质量问题的原因，乙方负责包修包换，由于非质量原因（如因甲方使用或保管不当等）造成的损坏由甲方自行承担。提供终身免费物联网账户，并承诺设备故障维修配件价格五年不涨价。

五、说明书及文件：

5.1提供说明书或操作手册（1）套；

5.2产品的合格证明文件。

六、验收方式：

安装完毕，并通过入网检测后，连续正常无故障运行一个月。

七、付款方式

1、本合同生效后，甲方在规定时间内安装完毕，并通过入网检测，经验收合格后，甲方应在收到乙方出具的发票后十五天内支付乙方合同总额的95%，总额的5%作为质保金，质保期过后，甲方应在收到乙方出具的发票后十五日之内一次性支付乙方剩余的5%合同款(不计利息)。

2、在运维服务到期前一个月乙方出具下一年度的运维服务费及网络通讯费用的发票。两项费种均为年费制，甲方应在收到发票后的三十日内支付。若在期满前未支付相关费用，乙方则有权停止提供服务。

八、双方的权利义务

1、甲方为乙方提供物联网电梯监测设备安装的场所和网络可施工操作环境，并为安装提供必要的协助。

2、甲方应对系统装置做好管理和保护，并对电梯安全进行监管，监督电梯维保单位对异常情况进行处理。

3、甲方为乙方入场施工提供通行证。

4、甲方应向乙方提供电梯最近一年的年检报告。

5、未经乙方许可不得擅自维修，拆卸，变更物联网电梯监测设备位置和设置参数。

6、甲方因物联网电梯安全远程监测系统接口人员工作发生变更时，应第一时间通知乙方，以便重新设置接口工作人员。

7、乙方根据甲方提供的安装地址，在   日内进行负责安装完毕，并调试开通入网监测，进入日常维护。

8、乙方应根据售后服务的承诺提供服务。

九、设备显示屏视频播放内容要求

1、甲方同意按照有关规定在设备显示屏上播放固定的电梯安全常识和监测系统功能介绍，其它视频内容乙方可无偿向甲方提供每月4次15秒短视频更换（播放内容应符合国家相关法律法规之规定）。

2、若甲方要求播放大文件视频内容或多频次视频更换，乙方将另行收取视频下发所产生的数据流量通讯费用、及系统服务等相关费用。

十、违约责任

1、如甲方逾期付款的，应按逾期付款金额的同期银行利息向乙方支付违约金。甲方无故中途退货的，按供货总额的20%作为违约金，向乙方支付。

2、如乙方逾期交货，每逾期一日按供货总额的2%向甲方支付违约金。

3、如乙方提供的设备不符合特种设备检测机构对电梯安全智能监测要求和通过入网监测的，应无条件更换设备以达到上述要求，如因此延迟交货的，按逾期交货支付违约金；如逾期15日仍不能达到上述要求，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付供货总额30%的违约金。

十一、其他约定事项

1、未尽事宜双方另外协商约定，也可以签订补充协议。

2、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份， 经双方签字盖章后生效，具同等法律效力。

十二、争议解决的方式

双方在合同履行中如发生争议，应积极协商解决。如协商不成的，任何一方可向瑞安市人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表签字：                               代表签字：

电话：                                   电话：

开户行：中国工商银行瑞安市支行营业部        开户行：中国银行深圳福星支行

帐号： 1203281009064083839                 帐号：744561856326

税号：12330381470860064L                       税号：

签订日期：   年   月  日                 签定地点：