瑞安市人民医院化粪池清理服务采购谈判文件

第一条  清理服务项目概况

- 清理服务项目地点：瑞安市人民医院

- 本次项目预算为10万，参与竞争的单位需要提前勘测现场，熟悉医院化粪池的位置和数量，做出合理的报价。由甲方进行对比，最低价者为中标对象。

3、清理服务项目化粪池清单：

| 瑞安市人民医院瑞祥院区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 容积 | 位置 |
| 1 | 行政楼化粪池 |  | 25m³ | 行政楼一楼东面大门南侧花坛边 |
| 2 | 感染楼化粪池 |  | 25m³ | 感染楼地下室东边入口对面花坛内 |
| 3 | 综合楼化粪池1 |  | 25m³ | 保安亭西面花坛内 |
| 4 | 综合楼化粪池2 |  | 50m³ | 污水处理站北面花坛内 |
| 5 | 综合楼化粪池3 |  | 75m³ | 清风廊标识附近路边花坛内 |
| 6 | 体检中心化粪池 |  | 50m³ | 体检中心地下室南面 |
| 7 | 宿舍楼化粪池 |  | 50m³ | 宿舍楼一楼西南角 |
| 8 | 核医学楼小衰变池 （有辐射） |  | 30m³ | 核医学楼一楼南面山边 |
| 9 | 核医学楼大衰变池 （有辐射） |  | 120m³ | 核医学楼一楼南面山边 |
| 瑞安市人民医院万松院区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 容积 |  | 位置 |
| 9 | 8号楼化粪池 |  |  | 食堂北侧大门口南侧 |
| 10 | 9号楼化粪池 |  |  | 9号楼一楼巷子北侧 |
| 11 | 住院部化粪池1 |  |  | 住院部西侧出口斜坡边 |
| 12 | 住院部化粪池2 |  |  | 住院部北侧锅炉房门口 |
| 13 | 住院部化粪池3 |  |  | 住院部东侧液氧站门口 |
| 14 | 肿瘤化粪池 |  |  | 肿瘤楼西北侧建筑垃圾堆放处 |
| 15 | 急诊楼化粪池 |  |  | 急诊大楼东侧出口处 |
| 16 | 医技楼化粪池1 |  |  | 医技楼东南侧榕树下 |
| 17 | 医技楼化粪池2 |  |  | 医技楼东北侧 |
| 18 | 门诊楼化粪池 |  |  | 门诊楼西侧入口处 |
| 19 | 食堂隔油池 |  |  | 食堂内洗碗机处 |

第二条 服务内容及售后标准

1、由乙方负责对甲方的化粪池进行清理维护，化粪池清理维护的周期为每季度清理1次，一年清理4次；不定期进行巡查，如发现有满溢现象会及时进行清理。

2、乙方每次清理维护甲方的化粪池完成后，必须接受甲方相关人员的验收。

第三条  乙方责任和义务

- 乙方具有医院化粪池清理相关资质。

- 乙方投标前需提前勘测医院化粪池的位置和数量，熟悉工程量和施工难度。

- 乙方清理完成后，将粪渣及杂物装袋运走、将池盖复原并对现场进行清理、打扫保持现场洁净。

4、清理维护化粪池施工时，乙方负责设立施工安全警戒区域，标识齐全，防止与施工无关人员进入施工区域，施工期间若发生在施工地点的人员意外伤害或伤亡，由乙方承担全部责任。

5、清理维护化粪池施工时，如有因乙方原因造成甲方的设施设备损坏，由乙方承担赔偿责任。

参与投标的公司需提供：1、企业三证；2、相关资质证书；3、服务方案；4、商务报价；5、投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）。

联系方式：

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009