谈 判 文 件

项 目 编 号：ZJJS202111004

项 目 名 称：瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程

采 购 方 式：邀请招标

采   购   人：瑞安市人民医院

采购代理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

二○二一年十一月

目      录

第一部分  报价邀请函	2

第二部分  采购须知	3

第三部分  采购内容及服务要求	1

第四部分  合同条款	3

第五部分  评定办法	8

第六部分 谈判文件格式	9

- 第一部分  报价邀请函

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市人民医院的委托，就瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程实行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按谈判文件的要求认真准备好谈判文件，按时前来投标。现将有关事项通知如下：

- 项目编号：ZJJS202111004

- 采购方式：邀请招标

- 招标内容：瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程。

- 供货安装调试完毕时间：30日历天。

- 投标单位资格要求：①受邀请单位；②企业具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；③项目负责人具备机电专业二级及以上注册建造师或注册消防工程师执业资格。

- 获取谈判文件时间及地点：

- 时间：2021年 11 月 10  日至2021年 11 月 15  日（法定节假日除外），（上午：08:30－11:30　下午：14:30－17:00）；

- 地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司）。

- 谈判时间及地点：

- 谈判文件递交截止时间：2021年 11月16 日 9时 00 分止（北京时间）；

- 谈判时间：2021年 11 月 16 日 9 时 00 分正（北京时间）；

- 谈判文件送达地点及谈判地点：瑞安市人民医院设备科会议室；

- 联系方法：

采购单位名称：瑞安市人民医院

采购单位联系人：黄先生

采购单位联系电话：0577-65866996

代理单位名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

代理单位地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

代理联系人：阮建敏、吴智洋

代理联系电话：0577-66807765、13868386383

传    真：0577-65838600

- 第二部分  采购须知

采购须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程 |
|  | 项目编号 | ZJJS202111004 |
|  | 采购人 | 瑞安市人民医院 |
|  | 采购代理单位 | 受瑞安市人民医院委托，组织本次采购的浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
|  | 投标人（投标供应商） | ①受邀请单位；②企业具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；③项目负责人具备机电专业二级及以上注册建造师或注册消防工程师执业资格。 |
|  | 成交人（成交供应商） | 系指在本次谈判中成交的投标人 |
|  | 谈判小组 | 由采购人组建的专门负责采购工作的临时性机构。 |
|  | 预算价 | 71000元 |
|  | 最高限价 | 71000元； 投标人的报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
|  | 采购内容 | 食堂1-2层增加消防报警设备工程 |
|  | 工期 | 30日历天 |
|  | 现场踏勘 | 报价单位须在谈判文件递交截止时间前自行组织现场踏勘。 报价单位若不进行现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责。 |
|  | 分包 | 不允许分包 |
|  | 谈判文件组成 | （1）报价函 （见附件一） （2）授权委托书（见附件二） （3）报价一览表 （见附件三） （4）产品情况（见附件四） （5）资格证明（见附件五） （6）投标人认为需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 谈判文件份数及要求 | 谈判文件统一规格用A4纸，应装订成册； 正本一份，副本二份。 |
|  | 谈判文件的式样和签署 | （1）谈判文件正本和副本的每份表格和文件均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按谈判文件格式要求顺序合成本装订。并在“谈判文件格式”规定处加盖投标人印章并经投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。传真和电传的谈判文件将被拒绝。 （2）谈判文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。 （3）谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 |
|  | 谈判文件的密封和标记 | 谈判文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的谈判文件将被拒绝 |
|  | 报价 | 报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。报价用人民币表示。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳。 |
|  | 履约保证金 | 合同价的4.5% |
|  | 谈判文件有效期 | 提交谈判文件截止日起 60天内 |
|  | 谈判文件递交 截止时间 | 2021年 11 月 16 日 9时 00 分止(北京时间) |
|  | 谈判时间及地点 | 谈判时间：2021年 11月16 日 9时 00 分正(北京时间) 谈判地点：瑞安市人民医院设备科会议室 投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效）出席会议 |
|  | 提示 | 谈判文件有下列情形之一的，代理单位不予受理： （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按谈判文件要求密封的。 |
|  | 代理服务费 | 由中标人支付2000元整招标代理费 |

第三部分  采购内容及服务要求

- 一、 总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，报价人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2报价人产品与本技术要求不一致时，报价人应在谈判文件中予以说明，并由谈判小组鉴定报价人产品能否达到要求。如报价人没有在谈判文件中提出异议，则视为报价人提供的产品完全按照本谈判文件要求。

1.3报价人提供的货物及服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并保证正常、安全、可靠的使用。

1.4报价人报价的货物必须是全新制造的，不得利用旧料进行加工而成。

2． 技术要求及标准的执行

报价人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 报价人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性，提供产品合格证以及必要的出厂检测报告。如成交，成交人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交人须随产品提供使用说明书与产品质量合格证。成交人提供相关数据与说明，谈判文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 名称及型号 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警设备增加整改 | 感烟火灾探测器增加（JTY-GD-G3） | 只 | 70 |  |  |  |
|  |  | 感温探测器增加（JTW-ZCD-G3N） | 只 | 16 |  |  |  |
|  |  | 电线ZR-BVR2*2.5 | m | 500 |  |  |  |
|  |  | KBG管SC20 | m | 500 |  |  |  |
|  |  | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 消防报警系统调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工安装费 | 工日 | 20 |  |  |  |
| 2 | 喷淋设施增加整改 | 镀锌钢管DN65 | m | 78 |  |  |  |
|  |  | 镀锌钢管DN40 | m | 46 |  |  |  |
|  |  | 镀锌钢管DN25 | m | 70 |  |  |  |
|  |  | 镀锌角铁4*4 | m | 65 |  |  |  |
|  |  | 镀锌角铁3*3 | m | 23 |  |  |  |
|  |  | 沟槽闸阀DN65 | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 丝扣闸阀DN40 | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 丝扣弯头DN65 | 只 | 2 |  |  |  |
|  |  | 丝扣正三通DN65 | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 机械三通65*40 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 机械三通65*25 | 只 | 12 |  |  |  |
|  |  | 三通40*25 | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  | 三通40*25*25 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 刚卡DN65 | 只 | 65 |  |  |  |
|  |  | 沟槽弯头DN65 | 只 | 20 |  |  |  |
|  |  | 消火栓头DN65 | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 球阀DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 压力表 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 弯头DN40 | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  | 弯头DN25 | 个 | 68 |  |  |  |
|  |  | 大小头25*15 | 个 | 65 |  |  |  |
|  |  | 上喷淋头 | 个 | 40 |  |  |  |
|  |  | 侧喷淋头 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 管道试压及调试 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工安装费 | 工日 | 28 |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写金额（人民币）： 元 |  |  |  |  |  |

说明：以上数量且供参考，具体按实际结算量为准。

三、要求：

3.1 报价人应在接到谈判文件后自行到现场勘察提供详细的设计、施工、安装方案。

3.2报价人必须提供全新的及绿色的环保材料，所使用的主辅材料应符合标准，并负责安装、调试。

3.3材料、安装尺寸、安装方法按采购人要求安装。

四、到货、安装、调试和验收

4.1到货

产品到达现场后，成交人必须派员到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

4.2安装

确保安装调试工作安全有序地进行，经采购人确认的方案不得随意更改，否则成交人应承担相应责任。

4.3验收及交货

4.3.1成交人负责测温棚的安装调试工作。

4.3.2调试结束后，采购人应组织有关人员对测温棚进行全面验收。

4.3.3成交人在货物到货、安装、调试和验收期间应接受采购人统一指挥，成交人应采取严格的安全措施，并承担由于自身原因所造成的损失及其发生的一切费用。

4.4售后服务要求

质量保证期：时间自货物最终验收合格并交付使用之日计算，质保期为一年。质保期内免费保养；质保期内，一旦货物发生质量问题，成交人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理更换。保修期后，卖方只收取优惠配件费。

4.5验收要求

4.5.1成交人的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日计算，由成交人提供产品保修卡。

4.5.2当满足以下条件时，采购人才向成交人签发货物验收单：

- 成交人已按照合同规定提供了全部产品

- 货物符合谈判文件技术规格要求。

- 供货清单

六、供货安装调试完毕时间

供货安装调试完毕时间：30日历天。

七、付款方式：

  - 成交人必须在接到领取成交标通知书的通知之日起的2个日历天内领取成交通知书；成交人在领取成交通知书之日起的5个日历天内必须提交相当于合同总价4.5%的履约保证金；

  - 货卸到交货地点现场，安装调试完毕并经采购人验收确认后10天内向卖方支付至总价的95%；同时采购人退还履约保证金（无息）。

  - 余款5%待质保期满后10天内付清。

# 合同主要条款

供  货  合  同

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循                      项目 [项目编号：           ] 谈判文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购货物名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总计（人民币）:               大写:

注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

一、交（提）货时间、地点、方式：乙方于合同签订后              个工作日内将货物送至以下              指定地点交由甲方指定人

1、乙方应在交货前向甲方提供交货计划；

2、运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

二、验收标准及提出异议时间：

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后即时签署《瑞安市政府采购货物、工程、服务验收单》( 三联单 ) （以下简称货物验收单）。

2、验收标准：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证一次开箱合格率大于 98% （百分之九十八）。

3、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

三、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、货物的保修期自双方签署货物验收单之日起算。

4、如因货物在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、采购的货物发生故障时，乙方应温州及附近地区4小时内、其它地区8小时内派人到达现场处理问题，直至甲方满意为止。

四、付款方式及期限：

按谈判文件要求

五、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额 1% 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5% ，逾期超过 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

六、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（  ）；2、向集中采购机构反映（  ）；3、提请仲裁委员会仲裁（  ）；4、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第3、4 项只能选择一种。）

七、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、本项目（项目编号：          ）谈判文件以及投标文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

4、本合同一式三联，乙方、甲方、采购机构各一联，由乙方在合同生效后三日内向采购机构上报。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

- 第五部分   评定办法

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的要求，对谈判文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标人不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其谈判文件将被拒绝。对未成交单位，谈判小组不作任何未成交解释。

二、评定组织

负责评审工作的谈判小组由采购人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、谈判程序：

1、开标后，谈判小组首先对谈判文件进行符合性审核，凡谈判文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应谈判文件要求者，经谈判小组认定作为无效标处理，予以废除，其不再进入后面的谈判程序。

2、谈判小组分别与各供应商在线谈判并确定最终方案。

3、谈判小组要求所有实质性响应供应商进行最终报价。

4、谈判小组进行通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定 1 名成交供应商。

5、票决规则：

(1)投票规则：谈判小组成员在各自的选票上填写 1 名成交供应商名称。

(2)计算规则：根据得票数的多少进行排名，根据得票数量由多到少进行排序。推荐得票数最多的为成交供应商，出现并列情形时，谈判小组对并列的预成交供应商再次投票确定排序。

四、决标后，代理单位向成交供应商发出成交通知书。

五、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，谈判小组有权作例外处理，且不作任何解释。

六、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第六部分 谈判文件格式

报价单位提交响应文件须知

1、投标单位应严格按照谈判文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判文件被误读或采购机构、谈判小组查找不到有效文件是投标单位的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标单位提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5、投标单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标单位须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一  报价函

瑞安市人民医院 ：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程（项目编号ZJJS202111004）采购的有关活动，进行谈报价。为此：

1、 提供报价须知规定的全部谈判文件：正本一份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  保证遵守谈判文件中的有关规定。

②  保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

③  投标人已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

④  愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

⑤  本项目自报价截止时间之日起60 天内有效。

⑥  与本报价有关的正式通讯地址为：

- 邮编：              电话：              传真：

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件二  授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （采购名称）（项目编号）    的谈判文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的谈判文件的内容。委托有效期自    年  月  日至  年  月   日

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人身份证复印件 （粘贴处）

代理人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：（1）本法定代表人授权书正本一式二份，谈判文件中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

# 附件三   报价一览表

- 项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） | 供货安装调试 完毕时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市人民医院万松院区食堂1-2层增加消防报警设备工程 | 小写 | 30日历天 |  |
|  | 大写 |  |  |

备注：

- 报价总价须包含该产品的材料价、配件费、安装费、运杂费、垃圾清运费、保险费、利润、税金、验收费用等。

- 此表不得自行增减内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件四   拟投入机械设备、器材及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为投标供应商拟投入的机械设备、器材及工具。

2.本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件五   资格证明

- 投标单位有效的证明材料：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 投标单位相关资质证明及人员的资质证书。

- 相关证书（如有）。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单位公章。