## Sheet1
2021年第三季度新技术新项目立项公示
项目名称 | 科室 | 项目负责人 | 职称 | 团队成员 | 管理周期 | 最低例数 | 手术操作等级 | 适应症 | 禁忌症 | 预予开始开展时间 | 审核结论 | 备注
全飞秒屈光手术 | 眼科 | 王强 | 副主任医师 | 无 | 12个月 | 50例 | 三级手术 | (1)年龄：一般为18周岁以上。 (2)屈光度的稳定性：近2年屈光度相对稳定，每年的屈光度的增加不大于0.50D（50度）。 (3)屈光度的范围：近视最好不超过-10.00D,表层手术最好不超过-6.00D；散光最好不超过5.00D。 (4)双眼屈光度程度不一致的屈光参差患者。 (5)最佳术前矫正视力：低中度近视不低于0.8，高度近视不低下：0.3。 (6)配戴角膜接触镜者：软镜应停戴1-2周，硬镜应停戴2-3周，角膜塑形镜（OK镜）应停戴2-3月以上。 (7)角膜厚度：大于470um。 (8)眼部检查无活动性眼病者。 | 1、绝对禁忌症(1) 严重干眼症。(2) 圆锥角膜或有圆锥角膜倾向者。(3) 屈光度不稳定，重度弱视(4) 严重的角膜疾病，反复发作的病毒性角膜炎。(5) 甲亢、突眼症、眼睑闭合不全。(6) 未控制的的青光眼(7) 精神异常的人(8) 严重的全身结缔组织或自身免疫疾病 2、一般禁忌症(1) 单眼病人不宜做近视激光手术。(2) 年龄未满18岁，屈光度不稳定（2年屈光度变化在100度）(3) 暗光下瞳孔直径大于切削直径者(4) 孕妇和产后哺乳期(5) 轻中度干眼症(6) 糖尿病（血糖控制正常者） | 设备到位后开始 | 同意开展 | 需配置飞秒激光治疗仪
垂直法乳房肥大、下垂矫正术 | 手足外科 | 缪道一 | 副主任医师 | 无 | 18个月 | 5例 | 三级手术 | 乳房肥大下垂 | 全身情况不允许手术，乳房恶性肿瘤，乳房感染等 | 2021-11-01 | 同意开展
医务科
2021-11-22