招 标 文 件

| 项 目 编 号： | ZWK20220407 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目 |
| 招 标 方 式： | 邀请招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市人民医院 |
| 二○二二年四月 |  |

目    录

第一部分  投标邀请书	1

第二部分  投标人须知	2

（一）投标须知前附表	2

（二）总   则	5

（三）招标文件说明	6

（四）投标文件的编制	7

（五）投标文件的递交	9

（六）开标与评审	10

（七）授予合同	13

第三部分  招标内容及要求	14

第四部分  合同主要条款	16

第五部分  投标文件格式	20

附件一    开标一览表	21

附件二    报价明细表	22

附件三    投 标 函	23

附件四    法定代表人授权书	24

附件五    技术与商务偏离表	25

附件六    资格、资质证明文件	26

第六部分  评标办法	28

# 第一部分  投标邀请书

瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目进行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

- 招标项目编号：ZWK20220407

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项内容 | 招标人 | 简要技术要求、用途 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目 | 瑞安市人民医院 | 瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目（具体内容详见本招标文件相关部分） | 19 |  |

三、投标供应商资格要求：

- 不接受联合体投标；

- 受到邀请的投标供应商。

五、投标截止时间：2022年4月7日下午14:30止；

六、投标地点：瑞安市万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼4楼会议室

七、开标时间：2022年4月7日下午14:30整；

八、开标地点：瑞安市万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼4楼会议室

九、联系方式：

招标人名称：瑞安市人民医院

联系人：许晓东

联系电话：13868361607

联系电话：0577-65866807

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目 |
| 2 | 项目编号 | ZWK20220407 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市人民医院 地址：万松路108号 联系人：许晓东 联系电话：13868361607 |
| 6 | 招标内容 | 瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目（具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 1.不接受联合体投标； 2.受到邀请的投标供应商。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | R不接受 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件未包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字） |
| 17 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | £需要 不需要 |
| 20 | 投标截止时间 | 2022年4月7日下午14:30止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2022年4月7日下午14:00～14:30； 地点： 万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼3楼 物资采购中心 |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年4月7日下午14:30正 (北京时间) 开标地点：万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼4楼会议室 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 23 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的先后顺序； （6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市人民医院；

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 不接受联合体投标；

  - 受到邀请的投标供应商。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分附件四）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况以书面、电子邮件或传真的形式通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将做出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）                      （见第五部分附件一）

- 报价明细表                                            （见第五部分附件二）

- 投标函；                                               （见第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                 (见第五部分附件四)

- 技术、商务偏离表 ；                                    （见第五部分附件五）

（如不填写招标代理机构将视为对招标文件要求无偏差）；

- 投标产品详细技术规格书及投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册；投标产品的数量、配置及主要技术参数表；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

- 资格、资质证明文件；                                   （见第五部分附件六）

- 服务人员安排；

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离招标人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施；

- 优惠条件；

- 根据招标文件中的招标内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格，并在宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次招标，只允许同一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对招标代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人准备一份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标人泄露有意向参加投标的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人应将所投的投标文件包装密封，各壹份正本、贰份副本。封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。▲如投标文件未包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标人可以书面向招标代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“投标邀请书”。招标人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指21.1款）。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“投标邀请书”。

  - 招标招标人开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格，以及招标人认为合适的其他内容。招标人将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用最低评标价法；即在满足招标文件实质性要求的前提下，依据符合招标需求、质量和服务相等且评标价最低投标人确认中标人。招标代理单位对评标委员会所推荐的拟中标服务的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，报请招标人确认。

  - 评审委员会在评审时考虑以下因素：

- 投标人的资信情况

- 投标产品的完整性、实用性、合理性、先进性

- 投标产品的技术参数、性能

- 技术服务、培训服务承诺

- 投标人提供的其他优惠条件

- 投标价格的竞争性和合理性

- 与合同条款规定的付款条件的偏差

- 投标书质量

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；

- 存在串通、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 投标报价超最高限价的；

- 若招标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术评估，先评技术部份，再评商务部份，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标预选供应商（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标预选供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选人中价格最低的（投标价不超过最高限价的前提下）为中标人。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过最高限价的，按规有关规定，依法继续进行或转为其它招标方式进行招标，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

  - 对投标邀请书信息（含供应商资格条件）或招标文件提出质疑的，质疑期限自投标邀请书或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在投标响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑部门：纪检监察室

联系电话：0577-65866020

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 开标完毕，现场告知中标企业，并与当日在医院官网发布成交结果。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿招标人损失外，招标代理机构即可直接取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

# 第三部分  招标内容及要求

- 一、 总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

1.3投标供应商提供的服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并保证正常、安全、可靠的使用。

2． 技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 二、项目内容

- 按照技术规范建设规范的采样平台、安装自动检测仪器，并配备符合标准化要求的数字化传输设备、废水混合采供留样装置、视频监控和站房门禁设施。包括：

- 1、成套设备供货（含配套设备、必要的安装附件及预埋件、连接电缆、线缆等）的提供、运输、装卸、现场开箱验收。

- 2、成套设备的检查、检验及测试；成套设备安装、调试及验收。

- 3、技术培训及相关售后服务；

- 4、相关文件的提交；

- 5、视频门禁系统；

- 6、验收后1年内设备运营费用。（包换运维期间人工、耗材、药剂、配件、税费等所有费用。）

| - 在线检测仪器/设施报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 品牌 | - 型号 | - 报价（含税） | - 免费保修期（年） | - 备注 |
| - 一 | - 检测仪表及服务（国标） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - COD分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 标配 |
| - 2 | - 氨氮分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 标配 |
| - 3 | - 余氯分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 电极法 |
| - 4 | - PH检测仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 玻璃电极法 |
| - 5 | - 超声波流量计 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 超声波液位式 |
| - 6 | - 数采仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 新标 |
| - 7 | - 等比例水质采样 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 最新标准AB桶混合采用、超标留样 |
| - 8 | - 安装及调试 | - 1 | - 套 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 第三方验收对比 | - 1 | - 套 |  |  |  |  |  |
|  | - 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 网络专线及门禁、视频监控系统（浙江省技术标准） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 品牌 | - 型号 | - 报价（含税） | - 免费保修期（年） | - 备注 |
| - 10 | 站房内视频监测系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 星光级超低照度网络球型摄像机 |
| - 11 | 药剂间视频监测系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 星光级超低照度网络球型摄像机 |
| - 12 | 站房人脸识别门禁系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 人脸识别门禁一体机 |
| - 13 | UPS系统(门禁) | - 1 | - 套 |  |  |  |  | UPS+蓄电池+电池箱 |
| - 14 | 施工辅材 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 机柜、立杆（含施工）、交换机、网络箱、电缆、线路铺设，开挖，接地等 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三 | 年运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 报价（含税） |  |  | - 备注 |  |
| - 15 | - 年运维费 | - 1 | - 年 |  |  |  | - 包括运维期间人工、耗材、药剂、配件、税费等所有费用。 |  |
| - 四 | - 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次项目的具体事项请投标人自行到现场勘察。

2、买方现有设备如下：

|  | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 海康威视 | iDS-2DE7223MW-A/S5 |  |
| 2 | 储存系统 | 1 | 套 | 海康威视 | DS-7608N-E1-V3（标配）（1X4T） |  |
| 3 | UPS系统（摄像机） | 1 | 套 | 山特 | K1000 |  |
| 4 | 网络专线 | 1 |  |  |  |  |

卖方需根据现有设备，负责移机、网络连接等组成完整 网络专线及门禁、视频监控系统。如卖方对买方现有设备进行更换的，更换产品不得低于买方现有设备品质，并得到买房同意后方可更换，卖方移机、网络连接、更换、新增加设备所产生的费用由卖方自行承担。

3、该项目标准按照国家最新标准规范建设，如高于上表标准的以高标准为准。

4、投标总价为承包完成本次投标需完成（包括一年运维费）全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、安装、调试、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务、材料费、药剂费、质保期保障等相关服务的全部费用。如保证整个系统正常投运所需的设备、配件、固定件、套管相关必需货物由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。

5、年运维期间，运维使用到防护用品、办公用品、现场工具、辅助设备、设施等由卖方自行配置。

6、所有的紧固件必须采用 304不锈钢材质。

7、在质保期内（不少于1年）设备故障引起的维修和更换及其它费用均包含在总价内。

8、如现场已有设备可以接入新系统使用的，在最后结算中，按照招标报价将该设备货款价格从结算总价中扣除。

- 三、基本情况及工作任务与要求

1、卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方在收到买方通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

- 3、数据采集传输改造

- 每个监控点位应对应1台单独的数采仪，主要污染物自动监测仪器与数采仪采用数字传输模式直连，遵循RS485或RS232协议。非连续水质自动监测仪器、水质采留样设施、具备自动校准的气体连续自动监测仪器，应能接收数采仪指令并实现指令目标。具体参照《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ477）、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212）、《浙江省污染源自动监测监控信息传输管理办法》、《浙江省污染源自动监测监控系统数据传输规约Ⅴ3.0》等文件执行。

- 4、采供样方式改造

- 废水监控点应安装并使用采集混合水样（采样间隔时间不超过30分钟）、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能的水质自动采样器；废气监控点应当根据烟气特点选择完全抽取方式、稀释抽取方式或直接测量等方式采样。具体参照《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监﹝2017﹞61号）附件1 中表2、表3的要求和《浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求（试行）》执行。

- 5、监控站房规范化改造。

- 结合现有站房实际条件，对监控站房供电线路、数据采集传输线路、给排水管路、防潮、防腐设施等进行规范化改造。原则上，供电线路、数据采集传输线路应置于线槽内置顶高架，给排水管路采用硬管离地架设，并标注管路名称和水流方向。具体参照《关于加快重 点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监﹝2017﹞61号）附件1中表4、5、6执行。

- 6、视频门禁系统建设改造。

- 本次视频门禁系统建设所有下位端统一接入浙江省污染源自动监控视频门禁管理平台，并采用级联方式实现省、市、县联网。下位端视频信息存储时间应不少于90天，且具备历史录像调用回放等功能。排污口及采样区选用高速球型摄像机，以便能覆盖到采样输送段、排污口及其上游附近；污染治理设施加药装置等为高清摄像机；监控站房内应安装能监视全部正常活动区域的高清摄像机和站房门禁系统，以此用于监视站房内自动监测设备运行状况、人员进出及日常运行维护情况，做到有据可依、有据可查。具体参照《浙江 省环境保护厅关于印发〈浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）〉的通知》（浙环函﹝2018﹞449号）执行。以上参照文件中涉及到的标准规范按最新实施的为准。

- 四、验收标准

- 1、自动检测设备技术验收

- 中标供应商负责委托具备相应资质认证能力的环境监测机构按照技术规范要求进行验收监测，报告出具时间最迟不超过调试检测合格期30日。

- 2、数据传输技术验收

- 中标供应商建设的该项目符合技术规范要求，具有数据传输技术报告。

- 3、其它自动监控设施技术验收

- 中标供应商建设的该项目符合有关技术规范要求以及安装调试合同要求。

- 4、验收资料

- 中标供应商需将以下资料移交给招标人。包括施工方案、调试检测报告、验收监测报告、数据传输技术报告、其他监控设施合同完成情况对照表以及自动检测监控设备配件货物清单明细表、计量器具制造许可证、产品合格证、操作配置说明书、参数设置清单。

- 5、人员培训

- 中标供应商对招标人现场工作人员进行培训，务必使受训人员在接管运营维护工作后，能相互配合，胜任整套系统的运行和维护工作，熟练操作相关设备，了解设备的结构。培训内容包括：系统硬件、软件组成及功能特点；各系统及系统联动的构成及工作原理；系统运行过程中的维护；疑难问题解答。

- 五、付款方式

瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目按照验收标准验收合格，并在当地环保部门成功备案。中标供应商方提供发票后，招标人在30个工作日内付该工程总价的90%款项。运营期结束后，中标供应室提供发票，招标人30个工作日内付该工程剩余10%款项。

# 第四部分   合同主要条款

服  务  合  同

项目名称：

项目地点：

甲    方：

乙    方：

合同编号：

签订日期：

（委托方）甲方：

（承接方）乙方：

甲方委托乙方承担                                      ，经双方协商一致，签订本合同。

一、本合同签订依据：

1. 制订“合同主要条款”的依据是：《民法典》。

二、本合同的基本内容。

项目名称：

三、采购货物名称、规格和单价、数量、金额

- 按照技术规范建设规范的采样平台、安装自动检测仪器，并配备符合标准化要求的数字化传输设备、废水混合采供留样装置、视频监控和站房门禁设施。包括：

- 1、成套设备供货（含配套设备、必要的安装附件及预埋件、连接电缆、线缆等）的提供、运输、装卸、现场开箱验收。

- 2、成套设备的检查、检验及测试；成套设备安装、调试及验收。

- 3、技术培训及相关售后服务；

- 4、相关文件的提交；

- 5、视频门禁系统；

- 6、验收后1年内设备运营费用。（包换运维期间人工、耗材、药剂、配件、税费等所有费用。）

| - 在线检测仪器/设施报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 品牌 | - 型号 | - 报价（含税） | - 免费保修期（年） | - 备注 |
| - 一 | - 检测仪表及服务（国标） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - COD分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 标配 |
| - 2 | - 氨氮分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 标配 |
| - 3 | - 余氯分析仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 电极法 |
| - 4 | - PH检测仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 玻璃电极法 |
| - 5 | - 超声波流量计 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 超声波液位式 |
| - 6 | - 数采仪 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 新标 |
| - 7 | - 等比例水质采样 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | - 最新标准AB桶混合采用、超标留样 |
| - 8 | - 安装及调试 | - 1 | - 套 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 第三方验收对比 | - 1 | - 套 |  |  |  |  |  |
|  | - 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 网络专线及门禁、视频监控系统（浙江省技术标准） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 品牌 | - 型号 | - 报价（含税） | - 免费保修期（年） | - 备注 |
| - 10 | 站房内视频监测系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 星光级超低照度网络球型摄像机 |
| - 11 | 药剂间视频监测系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 星光级超低照度网络球型摄像机 |
| - 12 | 站房人脸识别门禁系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 人脸识别门禁一体机 |
| - 13 | UPS系统(门禁) | - 1 | - 套 |  |  |  |  | UPS+蓄电池+电池箱 |
| - 14 | 施工辅材 | - 1 | - 套 |  |  |  |  | 机柜、立杆（含施工）、交换机、网络箱、电缆、线路铺设，开挖，接地等 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三 | 年运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 报价（含税） |  |  | - 备注 |  |
| - 15 | - 年运维费 | - 1 | - 年 |  |  |  | - 包括运维期间人工、耗材、药剂、配件、税费等所有费用。 |  |
| - 四 | - 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次项目的具体事项请投标人自行到现场勘察。

2、买方现有设备如下：

|  | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 海康威视 | iDS-2DE7223MW-A/S5 |  |
| 2 | 储存系统 | 1 | 套 | 海康威视 | DS-7608N-E1-V3（标配）（1X4T） |  |
| 3 | UPS系统（摄像机） | 1 | 套 | 山特 | K1000 |  |
| 4 | 网络专线 | 1 |  |  |  |  |

卖方需根据现有设备，负责移机、网络连接等组成完整 网络专线及门禁、视频监控系统。如卖方对买方现有设备进行更换的，更换产品不得低于买方现有设备品质，并得到买房同意后方可更换，卖方移机、网络连接、更换、新增加设备所产生的费用由卖方自行承担。

3、该项目标准按照国家最新标准规范建设，如高于上表标准的以高标准为准。

4、投标总价为承包完成本次投标需完成（包括一年运维费）全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、安装、调试、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务、材料费、药剂费、质保期保障等相关服务的全部费用。如保证整个系统正常投运所需的设备、配件、固定件、套管相关必需货物由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。

5、年运维期间，运维使用到防护用品、办公用品、现场工具、辅助设备、设施等由卖方自行配置。

6、所有的紧固件必须采用 304不锈钢材质。

7、在质保期内（不少于1年）设备故障引起的维修和更换及其它费用均包含在总价内。

8、如现场已有设备可以接入新系统使用的，在最后结算中，按照招标报价将该设备货款价格从结算总价中扣除。

- 三、基本情况及工作任务与要求

1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方在收到买方通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

- 3、数据采集传输改造

- 每个监控点位应对应1台单独的数采仪，主要污染物自动监测仪器与数采仪采用数字传输模式直连，遵循RS485或RS232协议。非连续水质自动监测仪器、水质采留样设施、具备自动校准的气体连续自动监测仪器，应能接收数采仪指令并实现指令目标。具体参照《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ477）、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212）、《浙江省污染源自动监测监控信息传输管理办法》、《浙江 省污染源自动监测监控系统数据传输规约Ⅴ3.0》等文件执 行。

- 4、采供样方式改造

- 废水监控点应安装并使用采集混合水样（采样间隔时间不超过30分钟）、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能的水质自动采样器；废气监控点应当根据烟气特点选择完全抽取方式、稀释抽取方式或直接测量等方式采样。具体参照《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监﹝2017﹞61号）附件1 中表2、表3的要求和《浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求（试行）》执行。

- 5、监控站房规范化改造。

- 结合现有站房实际条件，对监控站房供电线路、数据采集传输线路、给排水管路、防潮、防腐设施等进行规范化改造。原则上，供电线路、数据采集传输线路应置于线槽内置顶高架，给排水管路采用硬管离地架设，并标注管路名称和水流方向。具体参照《关于加快重 点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监﹝2017﹞61号）附件1中表4、5、6执行。

- 6、视频门禁系统建设改造。

- 本次视频门禁系统建设所有下位端统一接入浙江省污染源自动监控视频门禁管理平台，并采用级联方式实现省、市、县联网。下位端视频信息存储时间应不少于90天，且具备历史录像调用回放等功能。排污口及采样区选用高速球型摄像机，以便能覆盖到采样输送段、排污口及其上游附近；污染治理设施加药装置等为高清摄像机；监控站房内应安装能监视全部正常活动区域的高清摄像机和站房门禁系统，以此用于监视站房内自动监测设备运行状况、人员进出及日常运行维护情况，做到有据可依、有据可查。具体参照《浙江 省环境保护厅关于印发〈浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）〉的通知》（浙环函﹝2018﹞449号）执行。以上参照文件中涉及到的标准规范按最新实施的为准。

- 四、验收标准

- 1、自动检测设备技术验收

- 中标供应商负责委托具备相应资质认证能力的环境监测机构按照技术规范要求进行验收监测，报告出具时间最迟不超过调试检测合格期30日。

- 2、数据传输技术验收

- 中标供应商建设项目符合技术规范要求，具有数据传输技术报告。

- 3、其它自动监控设施技术验收

- 中标供应商建设项目符合有关技术规范要求以及安装调试合同要求。

- 4、验收资料

- 中标供应商需将以下资料移交给瑞安市人民医院。包括施工方案、调试检测报告、验收监测报告、数据传输技术报告、其他监控设施合同完成情况对照表以及自动检测监控设备配件货物清单明细表、计量器具制造许可证、产品合格证、操作配置说明书、参数设置清单。

- 5、人员培训

- 中标供应商对招标人现场工作人员进行培训，务必使受训人员在接管运营维护工作后，能相互配合，胜任整套系统的运行和维护工作，熟练操作相关设备，了解设备的结构。培训内容包括：系统硬件、软件组成及功能特点；各系统及系统联动的构成及工作原理；系统运行过程中的维护；疑难问题解答。

五、运营要求

1、运行维护人员每周至少对现场设备和系统进行一次例行检查和维护：

（1）检查、及时更换分析仪器所需标液、试剂、纯水；

（2）检查、维护、及时更换设备和系统中的易损易耗部件，如蠕动泵管、保护过滤器滤芯、过滤器、采样头，以保证系统持久健康运行；

2、定期维护

（1）至少每周检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；检查管路系统是否密封，是否满足使用要求；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致。

3、至少每季度开展一次实际水样比对监测。

4、运行维护人员每月对整套系统（包含采样系统、分析仪器系统和数据存储与控制系统）进行一次全面保养和维护：

（1）采样水泵、采样管路仪器分析系统进行清洗和维护。及时发现长期运行的系统可能存在的采样污染、出现裂痕、采样管轻微堵塞或污染、电磁阀控制失败等问题，并及时解决，保证系统正常运转；

（2）对数据存储与控制系统工作状态进行一次全面检查。防止出现数据传输、存储、报表生成等问题，保证客户或环保部门的数据获取率；

(3检查监控仪器或系统的接地情况和监控站房的防雷措施，如存在疏漏，及时改善，防止意外发生，保证系统持续运转和抗干扰能力。

5、运行维护人员做好以下工作记录：

（1）易耗品更换记录

（2）仪器质控校准记录

（3）仪器校验记录

（4）仪器维修记录

6、乙方接到甲方报修电话后，需在8小时内达到现场排查问题。

六、合同期限：

在线监测工程期限： 2022年4月8日-2022年5月7日

在先监测运营期限： 2022年5月8日-2022年5月7日

七、双方责任

1、 甲方责任：

（1）协助乙方做好工程、运营的相关协调工作；

（2）协助乙方协调有关单位提供符合各检测现场工作要求的有关必备条件；

（3）负责组织对乙方检测成果报告进行验收；

（4）按合同约定按时向乙方支付费用。

2、乙方责任：

（1）乙方应按照现行国家有关的技术标准、规范，按合同要求进行施工，通过验收后，在当地环保部门进行备案。

（2）在运营期间所需要设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验 ，均由乙方自行配备并承担所有费用。

（3）乙方必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；

（4）在工程过程中导致的任何事故，均由乙方全权负责，甲方对此不承担任何责任；

（5）必须重视安全生产，在承包服务期限内的如发生安全责任事故的，乙方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

（6）项目实施过程中所需之材料及设备，由中标单位自行承担。

（7）其他未说明事项按国家有关规范执行。

（8）向甲方提供必要的技术咨询服务；

八、保密条款

1、甲方应对本项目中乙方提供的设计方案、技术资料和产品信息进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2、乙方应对甲方业务方面的全部数据和资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

3、如果甲、乙其中一方有意或无意泄密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

4、保密期限：本合同签订之日起一直持续。

九、违约责任

1、质量保证：在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换货物：由乙方承担所发生的全部费用，重新计算质保期，并支付合同总价（5%）的违约金。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并支付合同总价（10%）的违约金。

2、由于乙方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，乙方须支付甲方违约金，每超过一日违约金为合同总价的（1‰）；逾期超过（30）日，甲方可以按以下方法处理：

（1）甲方如要求乙方继续供货，乙方必须继续按甲方新指定的期限供货，并支付不低于5%的违约金。

（2）甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款，并支付合同总价（10%）的违约金。

3、在货物到货后或者甲方另行指定的安装开始日期起的，超过（30）日，设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，则视作违约，乙方须支付甲方违约金，每超过一日违约金为合同总价的（1‰）。逾期超过（30）日时，甲方可以按以下方法处理：

（1）甲方如要求乙方继续完成安装，乙方必须继续按甲方新指定的期限完成安装，并支付不低于5%的违约金。

（2）甲方有权终止全部合同，乙方必须退还全部货款，并支付合同总价（10%）的违约金。

十、 合同价款的支付与结算

（1）在乙方按合同规定的项目工作进度计划和质量要求完成相应的工作并履行了合同中相应的责任和义务后，甲方将按下列进度、金额及本合同其它相关条款，向受托方支付合同款。

（2）本项目不支付预付款，瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目按照验收标准验收合格，并在当地环保部门成功备案。中标供应商方提供发票后，招标人在30个工作日内付该工程总价的90%款项。运营期结束后，中标供应室提供发票，招标人30个工作日内付该工程剩余10%款项。

十一、 争议的解决方式

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决；2、向瑞安市人民法院提起诉讼。

十二、 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 4份，甲方执3 份，乙方执1 份。

甲    方：（盖章）                            乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人：                                 法定代表人：

授权代表：                                 授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） |  | 服务期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、该表中报价应与附件二报价明细表中对应报价合计数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件二   报价明细表

- 项目名称：

| - 项目 | - 货物名称 | - 数量 | - 品牌 | - 型号 | - 报价（含税） | - 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - COD分析仪 | - 1 |  |  |  |  |
| - 2 | - 氨氮分析仪 | - 1 |  |  |  |  |
| - 3 | - 余氯分析仪 | - 1 |  |  |  |  |
| - 4 | - PH检测仪 | - 1 |  |  |  |  |
| - 5 | - 超声波流量计 | - 1 |  |  |  |  |
| - 6 | - 数采仪 | - 1 |  |  |  |  |
| - 7 | - 等比例水质采样（双缸） | - 1 |  |  |  |  |
| - 8 | - 视频门禁系统 | - 1 |  |  |  |  |
| - 9 | - 辅材费 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 运营一年费 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 其它相关费用 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 合计总价 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中报价总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三    投 标 函

致：瑞安市人民医院

我方确认收到贵方提供的瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目[项目编号：ZWK20220407的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件【正本一份，副本贰份】；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市人民医院（万松院区）污水在线监测项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其                 中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

4  与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四     法定代表人授权书

瑞安市人民医院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   技术与商务偏离表

- （商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件六    资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 其它资质证明文件

- 有效的企业营业执照、税务登记证；

- 投标供应商有效的相关资质证书；

- 其它。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标供应商公章。

# 第六部分  评标办法

根据相关法规、本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对未中标供应商，评标委员会不作任何未中标解释。

二、评定组织

负责评审工作的评标委员会由招标人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、本项目最高限价为19万元整，投标人的投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2、全部有效投标供应商中最低评标价的作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：

- 全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。

- 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：

- 投标报价超过最高限价的为无效标。

- 等于评标基准价的得满分100分；

- 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×100分；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

3）   询价根据投标供应商的商务得分由高到低确定一个成交预选供应商（得分高者），并出具评审报告。

3、若有效投标人少于3家，根据有关规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效报价，予以废除，其投标文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价，

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果成交，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果成交，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得投标供应商的同意，并确认修正后的最终报价。如果投标供应商拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

    - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将作出不利于投标供应商的修正。

工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的1%以上（不含）的作无效投标处理。

五、询标阶段

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时招标人可要求投标供应商对投标文件进行澄清，并做出书面答复。投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以商务得分高者为中标供应商。若投标报价相同，由招标人抽签决定中标供应商。评标委员会将在有效的投标供应商中，由商务得分高者开始，根据商务得分由高到低排列作为中标预选供应商向招标人推荐（投标价不超过最高限价的前提下），并提交评审报告。

代理单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃成交；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同；或者其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施；则视为其违约，取消其成交资格。招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，代理单位将依法拒绝任何投标文件，并宣布本次招标失败，重新组织招标。对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

在经审查合格的投标供应商中，评标委员会发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，投标供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由评标委员会决定其投标是否为无效标处理。

七、代理单位决标后，向中标供应商发出中标通知书。

八、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，评标委员会有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。