招 标 文 件

| 项 目 编 号： | ZWK20220421 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市人民医院污水、废气检测项目 |
| 招 标 方 式： | 邀请招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市人民医院 |
| 二○二二年五月 |

目    录

第一部分  投标邀请书	1

第二部分  投标人须知	2

（一）投标须知前附表	2

（二）总   则	5

（三）招标文件说明	6

（四）投标文件的编制	7

（五）投标文件的递交	9

（六）开标与评审	10

（七）授予合同	13

第三部分  招标内容及要求	14

第四部分  合同主要条款	16

第五部分  投标文件格式	20

附件一    开标一览表	21

附件二    报价明细表	22

附件三    投 标 函	23

附件四    法定代表人授权书	24

附件五    技术与商务偏离表	25

附件六    资格、资质证明文件	26

第六部分  评标办法	28

# 第一部分  投标邀请书

瑞安市人民医院污水、废气检测项目进行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

- 招标项目编号：ZWK20220421

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项内容 | 招标人 | 简要技术要求、用途 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市人民医院污水、废气检测项目 | 瑞安市人民医院 | 瑞安市人民医院污水、废气检测项目（具体内容详见本招标文件相关部分） | 12 |  |

三、投标供应商资格要求：

- 具备招标需求所列污染物指标检测CMA资质；

- 不接受联合体投标；

- 受到邀请的投标供应商。

四、招标文件获取地址：

http://www.rahos.gov.cn/

五、投标截止时间：2023年5月8日下午14:30止；

六、投标地点：瑞安市万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼3楼物资采购中心三楼会议室

七、开标时间：2023年5月8日下午14:30整；

八、开标地点：瑞安市万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼3楼物资采购中心三楼会议室

九、联系方式：

招标人名称：瑞安市人民医院

联系人：许晓东

联系电话：13868361607

联系电话：0577-65866807

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院污水、废气检测项目 |
| 2 | 项目编号 | ZWK20220421 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市人民医院 地址：万松路108号 联系人：许晓东 联系电话：13868361607 |
| 6 | 招标内容 | 瑞安市人民医院污水、废气检测项目（具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 具备招标需求所列污染物指标检测CMA资质； 不接受联合体投标； 受到邀请的投标供应商。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | (不接受 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件未包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字） |
| 17 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | (需要 不需要 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年5月8日下午14:30止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2023年5月8日下午14:30止； 地点： 万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼3楼 物资采购科 |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年5月8日下午14:30正 (北京时间) 开标地点：万松路108号 瑞安市人民医院 9号楼3楼 物资采购科 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 23 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的先后顺序； （6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市人民医院；

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 具备招标需求所列污染物指标检测CMA资质；

  - 不接受联合体投标；

  - 受到邀请的投标供应商。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分附件四）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况以书面、电子邮件或传真的形式通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将做出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）                      （见第五部分附件一）

- 报价明细表                                            （见第五部分附件二）

- 投标函；                                               （见第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                 (见第五部分附件四)

- 技术、商务偏离表 ；                                    （见第五部分附件五）

（如不填写招标代理机构将视为对招标文件要求无偏差）；

- 投标产品详细技术规格书及投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册；投标产品的数量、配置及主要技术参数表；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

- 资格、资质证明文件；                                   （见第五部分附件六）

- 服务人员安排；

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离招标人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施；

- 优惠条件；

- 根据招标文件中的招标内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格，并在宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次招标，只允许同一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对招标代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人准备一份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标人泄露有意向参加投标的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人应将所投的投标文件包装密封，各壹份正本、贰份副本。封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。▲如投标文件未包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标人可以书面向招标代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“投标邀请书”。招标人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指21.1款）。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“投标邀请书”。

  - 招标招标人开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格，以及招标人认为合适的其他内容。招标人将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用最低评标价法；即在满足招标文件实质性要求的前提下，依据符合招标需求、质量和服务相等且评标价最低投标人确认中标人。招标代理单位对评标委员会所推荐的拟中标服务的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，报请招标人确认。

  - 评审委员会在评审时考虑以下因素：

- 投标人的资信情况

- 投标产品的完整性、实用性、合理性、先进性

- 投标产品的技术参数、性能

- 技术服务、培训服务承诺

- 投标人提供的其他优惠条件

- 投标价格的竞争性和合理性

- 与合同条款规定的付款条件的偏差

- 投标书质量

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；

- 存在串通、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 投标报价超最高限价的；

- 若招标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术评估，先评技术部份，再评商务部份，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标预选供应商（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标预选供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选人中价格最低的（投标价不超过最高限价的前提下）为中标人。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过最高限价的，按规有关规定，依法继续进行或转为其它招标方式进行招标，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

  - 对投标邀请书信息（含供应商资格条件）或招标文件提出质疑的，质疑期限自投标邀请书或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在投标响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑部门：物资采购中心

联系电话：65866919

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 开标完毕，现场告知中标企业。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿招标人损失外，招标代理机构即可直接取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

# 第三部分  招标内容及要求

# 一、 总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

1.3投标供应商提供的服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并保证正常、安全、可靠的使用。

2． 技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

# 检测内容及要求

|  | 位置 | 污染物名称 | 频率 | 检测地点 | 总 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 点数 | 单价 | 次数 | 总价 |  |
| 废气（每次采样非连续采样3个，报告单出3个数据） | 污水处理站 | 臭气浓度 | 每季度 | 3个（万松1个、瑞祥2个） | 3*4*3=36 |  | 12 |  | 每季，一年需测4次 |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站周界 | 甲烷 | 每季度 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4*3*4=96 |  | 8 |  | 每季，一年需测4次（上风向1点位，下风口3点位。） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽锅炉房 | 烟气黑度 | 每月 | 3个（万松2个、瑞祥1个） | 3*12*3=108 |  | 36 |  | 每月，一年需测12次 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物（低浓度） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水锅炉房 | 烟气黑度 | 每月（12月-3月） | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4*3=24 |  | 8 |  | 开机每月，一年需测4次（12月-3月） |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物（低浓度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 污水处理站 | PH值 | 周检 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*53=106 |  | 106 |  | 周检（万松院区、瑞祥院区） |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总余氯 | 每月 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*12=24 |  | 24 |  | 每月，一年需测12次 |
|  |  | 粪大肠杆菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 每季 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4=8 |  | 8 |  | 每季，一年需测4次 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 色度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总Α(Bq/ L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总Β(Bq/ L) |  |  |  |  |  |  |  |

合同总计（人民币）:               大写:

- 注：综合单价包括完成本项目服务可能发生的各项指标检测项目所需的机械设备及人工、技术服务、检测费、样品保存费、交通费、等一切费用并承担一切风险责任。

- 本合同为固定综合单价合同，以上检测数量均为参考数量，具体数量以甲方实际需要为准。

# 基本情况及工作任务与要求

- 投标人在检测实施前，应根据不同的检测样品，结合检测现场的现状编制科学、规范、符合实际情况的检查实施方案，报招标人批准实施；

- 投标人按照现行国家有关检测的技术标准、规范，按合同要求进行检测，并定期向招标人反映工作情况和存在问题，对于招标人提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；

- 检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验 ，均由投标人自行配备；

- 投标人必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；

- 在检测过程中导致的任何事故，均由投标人全权负责，招标人对此不承担任何责任；

- 投标人应按照相关规范确定检测内容，完善表格，提供技术电子文档；

- 投标人分析整理检测数据，编制检测报告，并向招标人提供 3 份正式报告和有关电子文档；

- 对检测数据及检测报告进行整理评价分析，并向招标人提供3份正式评价报告和有关电子文档；

- 投标人对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；

- 协助对招标人的技术进行保密；

- 向招标人提供必要的检测咨询服务；

- 若组织验收，则验收时所涉及的专家审查费均由投标人承担；合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受招标人及其他有关部门的监督、检查和管理。

# 付款方式：

按月支付，中标供应商完成当季约定全部工作内容且检测报告和评价报告经评审合格、修改完毕提交招标人，30个工作日内付当月约定全部工作内容100%价款（同时中标供应商需出具相应价款100%的正式税务发票），当季约定全部工作内容价款=本次各检测项目中标综合单价×当季约定检测数量。

# 第四部分   合同主要条款

服  务  合  同

项目名称：

项目地点：

甲    方：

乙    方：

合同编号：

签订日期：

（委托方）甲方：

（承接方）乙方：

甲方委托乙方承担                                      ，经双方协商一致，签订本合同。

一、本合同签订依据：

1. 制订“合同主要条款”的依据是：《民典法》。

二、本合同的基本内容。

项目名称：

三、检测内容：

# 检测内容及要求

|  | 位置 | 污染物名称 | 频率 | 检测地点 | 总 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 点数 | 单价 | 次数 | 总价 |  |
| 废气（每次采样非连续采样3个，报告单出3个数据） | 污水处理站 | 臭气浓度 | 每季度 | 3个（万松1个、瑞祥2个） | 3*4*3=36 |  | 12 |  | 每季，一年需测4次 |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站周界 | 甲烷 | 每季度 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4*3*4=96 |  | 8 |  | 每季，一年需测4次（上风向1点位，下风口3点位。） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽锅炉房 | 烟气黑度 | 每月 | 3个（万松2个、瑞祥1个） | 3*12*3=108 |  | 36 |  | 每月，一年需测12次 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物（低浓度） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水锅炉房 | 烟气黑度 | 每月（12月-3月） | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4*3=24 |  | 8 |  | 开机每月，一年需测4次（12月-3月） |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物（低浓度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 污水处理站 | PH值 | 周检 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*53=106 |  | 106 |  | 周检（万松院区、瑞祥院区） |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总余氯 | 每月 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*12=24 |  | 24 |  | 每月，一年需测12次 |
|  |  | 粪大肠杆菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 每季 | 2个（万松1个、瑞祥1个） | 2*4=8 |  | 8 |  | 每季，一年需测4次 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 色度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总Α(Bq/ L) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总Β(Bq/ L) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |

合同总计（人民币）:               大写:

- 注：综合单价包括完成本项目服务可能发生的各项指标检测项目所需的机械设备及人工、技术服务、检测费、样品保存费、交通费、等一切费用并承担一切风险责任。

- 本合同为固定综合单价合同，以上检测数量均为参考数量，具体数量以甲方实际需要为准。

四、委托检测期限

自20    年    月    日起至    年    月    日止。

五、双方责任

      - 甲方责任：

- 协助乙方做好检测的相关协调工作；

- 协助乙方协调有关单位提供符合各检测现场工作要求的有关必备条件；

- 负责向乙方提供检测项目档案资料、以往检测记录资料；

- 负责组织对乙方检测成果报告进行验收；

- 按合同约定按时向乙方支付费用。

2、乙方责任：

- 乙方在检测实施前，应根据不同的检测样品，结合检测现场的现状编制科学、规范、符合实际情况的检查实施方案，报甲方批准实施；

- 乙方应按照现行国家有关检测的技术标准、规范，按合同要求进行检测，并定期向甲方反映工作情况和存在问题，对于甲方提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；

- 检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验 ，均由乙方自行配备；

- 乙方必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；

- 在检测过程中导致的任何事故，均由乙方全权负责，甲方对此不承担任何责任；

- 乙方应按照相关规范确定检测内容，完善表格，提供技术电子文档；

- 分析整理检测数据，编制检测报告，并向甲方提供 2 份正式报告和有关电子文档；

- 乙方对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；

- 协助对甲方的技术进行保密；

- 向甲方提供必要的检测咨询服务；

- 若组织验收，则验收时所涉及的专家审查费均由乙方承担；合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受甲方及其他有关部门的监督、检查和管理。

六、对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向主管部门申请专家论证解决。

七、 违约责任

（1）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

（2）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，并且需要承担合同总价款5%的违约责任。，由甲方原因造成上述错误的除外。

（3）乙方延迟完成评估、检测报告的，按照合同全款（以日为单位计取）1‰支付给甲方违约金。

（4）甲方如发现乙方违反本合同规定，甲方有权单方面终止合同，向乙方主张赔偿所有损失，并要求乙方承担合同总价款5%的违约责任。

八、 合同价款的支付与结算

（1）在乙方按合同规定的项目工作进度计划和质量要求完成相应的工作并履行了合同中相应的责任和义务后，甲方将按下列进度、金额及本合同其它相关条款，向乙方支付合同款。

（2）本项目不支付预付款，按季支付，乙方完成当季约定全部工作内容且检测报告和评价报告经评审合格、修改完毕提交甲方后30个工作日内付当季约定全部工作内容100%价款（同时乙方需出具相应价款100%的正式税务发票），当季约定全部工作内容价款=本次各检测项目中标综合单价×当季约定检测数量。

（3）甲方工作需要增加检测点数和频次的，费用按照招标报价结算。

九、 争议的解决方式

争议处理方式：在本合同执行过程中，双方若发生争议，首先协商解决，协商不成的，选择瑞安市人民法院为诉讼管辖法院。

十、 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 6份，甲方执4份，乙方执2份。

合同在执行过程中如有未尽事宜，需经合同双方协商，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）                            乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人：                                 法定代表人：

授权代表：                                 授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） | 服务期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、该表中报价应与附件二报价明细表中对应报价合计数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件二   报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考数量 | 检测评估费用 （综合单价）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中报价总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三    投 标 函

致：瑞安市人民医院

我方确认收到贵方提供的瑞安市人民医院污水、废气检测项目[项目编号：ZWK20220421的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件【正本一份，副本贰份】；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市人民医院污水、废气检测项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其                 中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

4  与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四     法定代表人授权书

瑞安市人民医院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   技术与商务偏离表

#### （商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件六    资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

#### （二） 其它资质证明文件

- 有效的企业营业执照、税务登记证；

- 投标供应商有效的相关资质证书；

- 其它。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标供应商公章。

# 第六部分  评标办法

根据相关法规、本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对未中标供应商，评标委员会不作任何未中标解释。

二、评定组织

负责评审工作的评标委员会由招标人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、本项目最高限价为12万元整，投标人的投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2、全部有效投标供应商中最低评标价的作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：

- 全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。

- 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：

- 投标报价超过最高限价的为无效标。

- 等于评标基准价的得满分100分；

- 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×100分；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

3）   询价根据投标供应商的商务得分由高到低确定一个成交预选供应商（得分高者），并出具评审报告。

3、若有效投标人少于2家，根据有关规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效报价，予以废除，其投标文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价，

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果成交，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果成交，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得投标供应商的同意，并确认修正后的最终报价。如果投标供应商拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

    - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将作出不利于投标供应商的修正。

工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的1%以上（不含）的作无效投标处理。

五、询标阶段

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时招标人可要求投标供应商对投标文件进行澄清，并做出书面答复。投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以商务得分高者为中标供应商。若投标报价相同，由招标人抽签决定中标供应商。评标委员会将在有效的投标供应商中，由商务得分高者开始，根据商务得分由高到低排列作为中标预选供应商向招标人推荐（投标价不超过最高限价的前提下），并提交评审报告。

代理单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃成交；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同；或者其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施；则视为其违约，取消其成交资格。招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，代理单位将依法拒绝任何投标文件，并宣布本次招标失败，重新组织招标。对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

在经审查合格的投标供应商中，评标委员会发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，投标供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由评标委员会决定其投标是否为无效标处理。

七、代理单位决标后，向中标供应商发出中标通知书。

八、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，评标委员会有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

授权代表身份证复印件粘贴处：