|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |
| **序号** | **设备型号** | | **基本配置/说明** | | | **单价** | | **占总分百分比** |
| 1 | RJ45六类网络信息模块 | | 六类网络模块 | | |  | | 5 |
| 2 | 网络面板 | | 单口、双口、四口统一报价 | | |  | | 5 |
| 3 | 线槽 | | 100米 | | |  | | 5 |
| 4 | PVC管 | | 100米 | | |  | | 5 |
| 5 | 配线架 | | 24口 | | |  | | 5 |
| 6 | 网线 | | 六类网线(305米) | | |  | | 30 |
| 7 | 人工费 | | 包含六类水晶头等零碎配件 | | |  | | 30 |
| 8 | 响应时间 | | 在规定响应速度内承诺响应时间与到场时间 | | |  | | 10 |
| 9 | 施工质量 | | 提供施工完结照片包含现场模块、标签、走线 | | |  | | 5 |

依据报价与提供的材料横向打分

1、在人民医院实施过弱电项目，熟悉医院桥架弱电结构。

2、公司有五年以上弱电实施经验，施工要求符合本院《网络布线规范》。

3、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。

4、故障报修电话7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。

5、不在采购清单里的配件价格不高于京东商城和政采云采购平台。

6、2023年度预算为16万，本次招标确定商品单价与服务质量，每次工程结束进行工料合同结算。