院内谈判文件

| 项 目 编 号： |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 万松院区住院部中区热水机组采购项目 |
| 招 标 方 式： | 邀请招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市人民医院 |
| 2023年8月 |  |

目    录

第一部分  投标邀请书	1

第二部分  投标人须知	2

（一）投标须知前附表	2

（二）总   则	5

（三）招标文件说明	6

（四）投标文件的编制	7

（五）投标文件的递交	9

（六）开标与评审	10

（七）授予合同	13

第三部分  招标内容及要求	14

第四部分  合同主要条款	20

第五部分  投标文件格式	25

附件一    开标一览表	26

附件二    报价明细表	27

附件三    投 标 函	28

附件四    法定代表人授权书	29

附件五    技术与商务偏离表	30

附件六    产品配置及主要技术参数	31

附件七    随机备品备件、专用工具清单(如有)	32

附件八    设备零件、易损件、备品备件报价表	33

附件九    资格、资质证明文件	34

第六部分  评标办法	36

# 第一部分  投标邀请书

瑞安市人民医院万松院区住院部中区热水机组进行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

- 招标项目编号:

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项内容 | 招标单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万松院区住院部中区热水机组 | 瑞安市人民医院 | （具体内容详见本招标文件相关部分） | 最高限价：人民币15万元整 |

三、投标供应商资格要求:

- 具有独立法人资格的供应商，具备相应的经营范围（以营业执照为准）；

- 不接受联合体投标；

- 受到邀请的投标供应商。

四、招标文件获取:招标公告附件

五、投标截止时间：2023年09月14日上午9:00止；

六、投标地点：瑞安市人民医院9号楼3楼物资采购中心9-307室（万松路108号)；

七、开标时间：2023年09月14日上午9:00正；

八、开标地点：瑞安市人民医院9号楼3楼物资采购中心9-307室（万松路108号)；

九、联系方式：

招标单位名称：瑞安市人民医院

地址：瑞安市玉海街道万松路108号

联系人：许晓东

联系电话：65866807

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院万松院区住院部中区热水机组采购项目 |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市人民医院 地址：瑞安市万松路108号 联系人：许晓东 联系电话：65866807 |
| 5 | 招标内容 | 热水机组等（具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 具有独立法人资格的供应商，具备相应的经营范围（以营业执照为准）； - 不接受联合体投标； - 受到邀请的投标供应商。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | R不接受 接受，应满足 下列要求：1.提供联合体协议2.安装单位与投标产品制造商或代理商组成的联合体。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件包装密封。 |
| 17 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | 需要 以银行支票/银行转账/银行汇票等形式向招标人提供合同总金额5%的履约保证金。 R不需要 |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年09月14日下午9:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市人民医院9号楼3楼物资采购中心9-307室 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 瑞安市人民医院采购中心 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释. |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自有资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市人民医院；

  - 招标机构：：瑞安市人民医院采购中心；

  - 投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 具有独立法人资格的供应商，具备相应的经营范围（以营业执照为准）；

  - 不接受联合体投标。

  - 受到邀请的投标供应商。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况以书面、电子邮件或传真的形式通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将做出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）                      （见第五部分附件一）

- 报价明细表                                            （见第五部分附件二）

- 投标函；                                              （见第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                                 (见第五部分附件四)

- 技术、商务偏离表 ；                                   （见第五部分附件五）

（如不填写招标代理机构将视为对招标文件要求无偏差）；

- 产品配置及主要技术参数表；                             （见第五部分附件六）

- 随机备品备件及专用工具清单表；                         （见第五部分附件七）

- 设备零件、易损件、备品备件报价表；                     （见第五部分附件八）

- 资格、资质证明文件；                                   （见第五部分附件九）

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离招标人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；

- 根据招标文件中的招标内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格，并在宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次招标，只允许同一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对招标代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人准备一份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标人或招标单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标响应截止时间后，招标单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标单位泄露有意向参加投标的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 第三部分  招标内容及要求

一、概   述

  - 项目概况：根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就万松院区住院部中区热水机组采购项目院内邀请谈判招标。本项目是交钥匙工程，包括设备的供货、运输、装卸、安装、设置、调试和售后服务等，以及老设备的拆除并搬运至指定地点。

2、采购清单：

住院部楼顶中区热水机组

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水主机 | 台 | 5 | 10匹变频主机（循环机） 额定功率：≤9KW 制热量：≥38kw 电源：380V 3N~50HZ |
| 2 | 线控器 | 个 | 1 | 操作设置装置 |
| 3 | 远程控制 | 项 | 1 | PC端和手机端 |
| 4 | 旧机拆除搬运 | 项 | 1 | 搬运至指定地点 |
| 5 | 吊装及安装 | 项 | 1 |  |

注：本次项目的具体事项请供应商自行到现场勘察。如本项目安装位置处于住院大楼顶楼，设备进出方式及设备安装尺寸需考虑现场环境。如供应商未现场勘察了解情况，谈判文件技术尺寸规格中数据错误及无法正常安装调试导致的后果由成交供应商负责。

## 二 投标报价说明

      - 本次招标项目采用固定总价报价。报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括货物的采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运费和保险费、现场仓储、税费以及安装、调试、测试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、垃圾清运、质保期内维护、质保期内售后服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目中，合同总价和单价均不作调整。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。
（1）招标人提出的货物数量变更，根据原中标单价计算变更费用。由投标供应商提出的合理化建议，需经得招标人同意，其费用不得变更。但属投标供应商投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。
（2）发生不可抗力的因素造成费用增加使投标供应商直接损失的费用，经鉴定核准，招标人酌情予以一定补偿。但属投标供应商可以预见、预防，而投标供应商预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由投标供应商承担。

      - 投标供应商的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物保证正常使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标供应商按要求应列入而未列入货物材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

      - 投标供应商的中标单价在合同实施期间不作调整，中标供应商不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。

      - 允许投标供应商在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

      - 报价按设计要求材料进行报价，不能擅自更改；如有材料需要更改，必须经招标人签字确认，否则一切责任由供应商承担。

## 设计要求及技术参数

- ▲设计区域温度要求

| 序号 | 区域 | 设定温度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院部6楼-14楼 | 20-55℃ |

- ▲技术参数

住院部楼顶中区热水机组

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作方式 | 全直流变频，变频压缩机+直流风机 |
| 2 | 能效等级 | 一级能效 |
| 3 | 主机结构 | 侧出风结构 |
| 4 | 制热量 | 额定制热量≥38KW |
| 5 | 制冷剂种类/填充量 | 环保冷媒R410A或R32 |
| 6 | 电源规格 | 380V 3N~50HZ |
| 7 | 额定功率 | ≤8.5KW |
| 8 | 名义产水量 | ≥815L/h |
| 9 | 额定流量 | ≥6.5m³/h |
| 10 | 运行温度范围 | -20-50℃ |
| 11 | 温度设定范围 | 50℃(默认),15-55℃可调 |
| 12 | 额定水阻 | ≤98kPa |
| 13 | 机组重量（kg） | ≤152 |
| 14 | 噪音值dB（A） | ≤65 |

3.安装要求

热水系统安装、用材、焊接、试压、检漏、调试应严格按国家相关规程和供货厂家技术要求进行，确保安装可靠、系统不渗不漏。保温管、冷媒及配件由设备供应商负责配套，其规格及技术要求必须符合热水设备制造厂的技术要求；

3.1.1热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器，补偿器形式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸；

3.1.2安装地点位于住院部楼顶，且底下是电梯机房，安装过程中不能破坏防水层，如果因安装原因引起漏水，要负责修复，造成损失需照价赔偿；

3.1.3机组吊装上25楼要做好安全防护，整个安装过程吊装过程中出现财产损失或人员伤亡由施工方承担赔偿及法律责任。

3.2.热水管保温按厂家要求，保温施工详见国标GB/T8175，保温材料须采用消防部门检测合格的生产厂家；

3.3 防雷、防雨要求：

机组防雷接地材料要选用铜、铝等具有良好的导电性能的导电材料，并接入医院楼顶的避雷带中；

机组电源连接处要做好防雨措施，避免因进水导致的短路、烧坏机器等情况；

因施工方防雷、防雨措施没做好导致的机组损坏，由施工方负责。

3.4 电源线安装要求：

（1）主线路要采用直径2.25毫米的电源线，控制线路要采用直径1.13毫米或直径1.38毫米电源线；

（2）沿墙角做线槽，所有线路都要套管并放进线槽内。

3.5 严密性试验要求：

试压前必须检查好保温管材，阀门和紧固件等是否已经按照设计和技术规范安装好，把不宜试压的外接配件全部拆除。试验时应缓慢注水，注满后应做密封检查。稳压1h，压降小于0.05Mpa，然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时，进行外观检查，不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。

3.6 安装工程师应具有施工所需的相应技术证书。

3.7 安装方应严格按甲方要求进行施工，听从医院安排，优质完成工作。

3.8 施工方严格按照安全施工规范进行施工，如在工作中出现，偷盗，破坏，危害，人员意外伤亡等，均由施工方承担相应的费用及法律责任。

四、商务条款

- 保质期

  - 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

  - 自设备安装完毕，经买方验收合格并交付买方使用后算起，免费整机2年保修。在质保期内因设备本身的质量问题发生的故障，卖方应负责免费修理或者更换零部件。

  - 在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后2小时内到达买方现场。

- 付款方式

    - 中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书

    - 签订合同后支付合同款的40%；

    - 安装调试完成后，乙方向甲方提出竣工验收，经甲方验收完成后支付至结算价的100%。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在30分钟内派员到达买方现场实施维修。一般故障必须在到达买方现场2小时内予以解决，特殊情况在到达买方24小时内予以解决，并及时提供所需更换的配件（质保期内此项工作应是免费的）。

- 质量、技术标准

  - 产品的质量、技术标准按照招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

- 安装调试

  - 安装地点：瑞安市人民医院

  - 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，卖方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 系统安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，卖方提供技术资料和厂家合格证，买卖双方应共同签署验收合格证书。

- 交货

  - 交货期：按医院要求，分批到货

  - 交货地点：瑞安市人民医院

- 报价方式

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

- 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

- 付款方式:

1.中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书

2.签订合同后支付合同款的40%；

3.安装调试完成后，乙方向甲方提出竣工验收，经甲方验收完成后支付至结算价的100%。

第四部分   合同主要条款

编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标供应商）：本次采购的成交供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                     金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书。

第五条：供货期限

签订合同后30个日历天内完成供货安装调试。

第六条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：货款的支付

1.中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书

2.签订合同后支付合同款的40%；

3.安装调试完成后，乙方向甲方提出竣工验收，经甲方验收完成后支付至结算价的100%。

第九条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试技术支持；

（2）在项目现场就货物的运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  24  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十二条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限15天仍不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

4、如甲方未按照合同约定时间付款，按每延期一天罚款1000元处理；因甲方原因导致乙方延期交付，乙方不承担相关责任。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标响应文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、成交通知书

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

委托代理人：                                   委托代理人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签订正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） |  | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、该表中投标总价应与报价明细表中对应总计价数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件二   报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 价 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三    投 标 函

致：瑞安市人民医院

我方确认收到贵方提供的万松院区住院部中区热水机组采购项目[项目编号：                        ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件【正本一份，副本贰份】；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与万松院区住院部中区热水机组采购项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

- 与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四     法定代表人授权书

瑞安市人民医院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   技术与商务偏离表

- （商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件六  产品配置及主要技术参数

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细技术参数实物图样等应另页描述。相当于不带价格的详细清单。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件七  随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件八  设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件九    资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 其它资质证明文件

- 有效的企业营业执照；

- 投标供应商有效的相关资质证书；

- 其它。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标供应商公章。

# 第六部分  评标办法

根据相关法规、本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对未中标单位，评标委员会不作任何未中标解释。

二、评定组织

负责评审工作的评标委员会由招标人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、本项目最高限价为15万，投标人的投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2、全部有效投标供应商中最低评标价的作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：

- 全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。

- 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：

- 投标报价超过最高限价的为无效标。

- 等于评标基准价的得满分100分；

- 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×100分；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

- 根据投标供应商的商务得分由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。

3、若有效投标人少于2家，根据有关规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应询价文件要求者，经评标委员会认定作为无效报价，予以废除，其投标文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价，

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果中标，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果中标，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得投标供应商的同意，并确认修正后的最终报价。如果投标供应商拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

    - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将作出不利于投标供应商的修正。

工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的1%以上（不含）的作无效投标处理。

五、询标阶段

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时招标人可要求投标供应商对投标文件进行澄清，并做出书面答复。投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以商务得分高者为中标供应商。若投标报价相同，由业主抽签决定中标供应商。评标委员会将在有效的投标人中，由商务得分高者开始，根据商务得分由高到低排列作为中标备选供应商向招标人推荐（投标价不超过最高限价的前提下），并提交评审报告。

招标单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同；或者其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施；则视为其违约，报价保证金将被没收，并取消其中标资格。招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，招标单位将依法拒绝任何投标文件，并宣布本次招标失败，重新组织招标。对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

在经审查合格的投标供应商中，评标委员会发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，投标供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由评标委员会决定其投标是否为无效标处理。

七、招标单位决标后，向中标供应商发出中标通知书。

八、招标单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，评标委员会有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。