院内谈判采购文件

项目编号：zwk20240423

项目名称：利器盒采购项目

瑞安市人民医院

2024年4月

第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就利器盒采购项目进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：zwk20240423

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 材质 | 重量约 | 桶壁厚度约 | 装箱数量 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料利器盒 | 0.5L（7.5*11cm） | 塑料 | 25g | 1.2mm | 0.9 | 1 |
| 2 | 塑料利器盒 | 1L（11.5*12.5cm） | 塑料 | 68g | 1.3mm | 200只 | 1.15 |
| 3 | 塑料利器盒 | 2L（13.5*14.5cm） | 塑料 | 95g | 1.3mm | 200只 | 1.6 |
| 4 | 塑料利器盒 | 4L（16*20cm） | 塑料 | 145g | 1.3mm | 100只 | 2.6 |
| 5 | 塑料利器盒 | 6L（20*21.5cm） | 塑料 | 205g | 1.35mm | 80只 | 3.7 |
| 6 | 塑料利器盒 | 15L（26*26cm） | 塑料 | 335g | 1.55mm | 50只 | 7.1 |
| 7 | 利器盒 | 15L 方形30.5*21.5*30.5cm | 塑料 | 580g | 1.55mm | 30只 | 11.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算19.7万 |

注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。乙方所出售的货物规格必须和确认样一致，包括尺寸大小、厚度等，如有偷工减料、以次充好等行为，将予以每次500元的罚款。本合同价格为年度合同，年度预算合同总价约为壹拾玖万捌仟元整，合同期内单价固定不变，按实际交货量按月结算。

三、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

四、招标文件获取地址：

http://www.rahos.gov.cn/

五、投标截止时间：2024年5月15日15：00止

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区行政楼9号楼3楼9-307室

- 七、开标时间：2024年5月15日15：00整

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区9号楼3楼9-307室

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：朱科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购设备为医疗垃圾塑料利器盒，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 材质 | 重量约 | 桶壁厚度约 | 装箱数量 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料利器盒 | 1L（11.5*12.5cm） | 塑料 | 68g | 1.3mm | 200只 | 1.15 |
| 2 | 塑料利器盒 | 2L（13.5*14.5cm） | 塑料 | 95g | 1.3mm | 200只 | 1.6 |
| 3 | 塑料利器盒 | 4L（16*20cm） | 塑料 | 145g | 1.3mm | 100只 | 2.6 |
| 4 | 塑料利器盒 | 6L（20*21.5cm） | 塑料 | 205g | 1.35mm | 80只 | 3.7 |
| 5 | 塑料利器盒 | 15L（26*26cm） | 塑料 | 335g | 1.55mm | 50只 | 7.1 |
| 6 | 利器盒 | 15L 方形30.5*21.5*30.5cm | 塑料 | 580g | 1.55mm | 30只 | 11.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算19.7万 |

*注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。本合同价格为年度合同，年度预算合同总价约为壹拾玖万捌仟元整，合同期内单价固定不变，按实际交货量按月结算。

三、设备技术规格及配置

1、乙方保证所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

3、利器盒整体颜色为淡黄色，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。

4、利器盒侧面明显处应统一印刷下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

参考图片

- 警示标志的颜色和规格要求：

| 标志颜色（黑色） | 规格要求 |
| --- | --- |
| 损伤性废物标志 | 高度最小2.5cm |
| 中文文字 | 高度最小0.5cm |
| 英文文字 | 高度最小0.3cm |
| 警示标志 | 最小6.0cm×6.0cm |

- 警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀：图案、文字清晰、完整：套印准确，套印误差应不大于1mm。

投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- A：价格标部分：

- 开标一览表

- 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 产品配置清单

- 备品备件，消耗品购买价格清单（该价格应保持三年以上）

- 产品性能说明

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 维修能力证明材料

- 法定代表人授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件

- 代理证明（或制造商出具的授权书）

- 营业执照副本复印件

- 资格、资质证明文件

- 产品的合格证书复印件

- 安装服务人员安排

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）